2. 공동실험실습관

가. 설립일자

1993. 04. 01.  교육기자재관리소 발족(전남대 규정 제475호)

1997. 07. 31.  공동실험실습관 발족(전남대 규정 제642호)

1999. 12. 24.  공동실험실습관 준공

2001. 09. 01.  교육기자재관리소와 공동실험실습관을 기자재관리단으로 통합

2006. 03. 01.  통합전남대학교 출범으로 여수캠퍼스에 기자재관리단 여수분단을 둠

2009. 11. 04.  공동실험실습관으로 명칭 변경(전남대 규정 제1218호)

나. 설립목적

대학 간에 공동으로 필요한 실험․실습기자재의 공동 관리․운용 및 조작기술 지도를 통하여 교육기자재의 활용도 제고와 교육의 질적 향상 및 고급인력 양성에 기여하고 첨단 고가기자재를 공동으로 활용 관리함으로써 예산의 절감과 연구의 수월성을 제공, 연구 활동을 지원하며 지역중심대학으로써 지역 기업체들의 연구개발을 위한 시험․분석지원을 통하여 기업체의 연구여건 조성에 기여함을 목적으로 한다.

다. 조 직

관  장

분석기기부

교육연구지원부

기자재관리부

행정실

지원부

정밀화학기기실

생명과학분석실

물성구조분석실

계측기기실

기계정비실

부품제작실

운영위원회

여수 관장

기기선정위원회

행

정

실

생물소재분석실

정밀계측실

분광분석실

분리분석실

표면분석실

유기구조분석실

라. 공동 실험실습기자재 보유 현황

광주캠퍼스

연번	품 명	수량	구매 년도	설치장소 (공동실험관)	생산 국명
1	전계방사형주사전자현미경-Ⅰ (Field Emission Scanning Electron Microscope: FE-SEM)	1	2006	101호	일본
2	원자힘현미경(Atomic Force Microscope: AFM)	1	2009	101호	한국
3	초박편제조기(Ultra Microtome)	1	2009	102호	미국
4	고해상도 실체 형광현미경(HR-SFM) High resolution stereo fluorescence microscope	1	2016	102호	독일
5	전계방사형투과전자현미경 (Field Emission Transmission Electron Microscope: FE-TEM)	1	2012	102호	일본
6	초정밀이온연마기 (Precision Ion Milling System)	1	2012	102호	미국
7	집속이온빔 전자현미경 (Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope: FIB)	1	2016	103-1호	체코
8	엑스선회절분석기 (Multi-Purpose High Resolution X-Ray Diffractometer: HR-XRD)	1	2007	104-1호	네덜란드
9	3D고분해능 X선 회절분석기(3D High Resolution X-Ray Diffractometeor)	1	2015	104-1호	네덜란드
10	X선 형광분석기(Wave Dispersive X-Ray Fluorescence System: XRF)	1	2008	104-2호	네덜란드
11	고분해능박막용X선회절분석기 (Thin Film X-Ray Diffractometer)	1	2011	104-3호	네덜란드
12	핵자기공명분광분석기(FT-NMR Spectrometer 400MHz)	1	2015	108호	독일
13	고분해능시간비행형질량분석기(High Resolution TOF Mass Spectrometer)	1	2017	108호	일본
14	안정성동위원소 질량분석기(Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer)	1	2014	202호	영국
15	저진공주사전자현미경 (Low Vacuum Scanning Electron Microscope: LV-SEM)	1	2014	205호	일본
16	라만분광광도계(Laser Raman Spectrometer)	1	2013	207호	일본
17	프리에변환 근적외선분석기 (Fourier Transform - Near Infrared Spectroscopy: FT-NIR)	1	2010	207호	영국
18	프리에변환 적외선 현미경 (FT-IR Imaging System: FT-IR)	1	2011	207호	영국
19	유도결합플라즈마분광광도계 (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer )	1	2018	403호	미국
20	자동수은분석기 (Automatic Mercury Analyzer)	1	2018	403호	스위스
21	전계방사형주사전자현미경-Ⅱ (Field Emission Scanning Electron Microscope: FE-SEM)	1	2017	101호	영국
22	유도결합플라즈마 질량분석기 (LC-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer: ICP-MS)	1	2010	401호	이태리
23	마이크로파 시료분해장치 (Microwave Digestion System)	1	2010	401호	이태리
24	동적광산란광도계(겔투과크래마토그래피) (Dynamic Light Scattering Spectrometer: DLS)	1	2005	403호	일본
25	광전자 분광기(Electron Spectroscopy or Chemical Analyzer: ESCA)	1	2004	410호	영국
26	입도분포측정기(Surface Zeta Potential & Particle Size Analyzer: ZetaPS)	1	2004	405호	일본
27	시분해형광분광기 (TCSPC Spectrofluorometer)	1	2011	405호	미국
28	3차원 형상장치(3D Optical Profiler)	1	2008	408호	한국
29	X-ray 광전자 분광 분석기(HP-XPS)	1	2016	410호	영국
30	생물용 투과전자현미경 (Bio-Transmission Electron Microscope: Bio-TEM)	1	2009	농생대분실 4-103호	일본
31	질량분석기 (Ultimate Grade MALDI-TOF Mass Spectrometry System)	1	2001	202호	미국
32	엽록소형광측정시스템 (Chlorophyll Fluorescence Measuring System)	1	2001	203호	독일
33	실시간정량유전자증폭장치(종합연쇄반응기) (Real Time PCR System)	1	2005	204호	호주
34	초정밀신호처리시스템 (VME)	1	2002	206호	독일
35	감마동위원소측정시스템 (Gamma Counting System)	1	2002	209호	핀란드
36	형광공명에너지전이실시간분석장치 (Realtime Analysisoffluorescence Resonance Energy Transfer)	1	2002	211호	일본
37	질량입도분석기 (Particle Size Analysis System)	1	2002	406호	미국
38	감마카운터 (Gamma Counter)	1	2002	610호	미국
39	액체섬광계측기 (Liquid Scintillation Counter)	1	2002	610호	미국
40	단백체분리 분취기(Proteome Separator Preparative)	1	2010	농생대분실 4-229호	영국

여수캠퍼스

연번	품 명	수량	구매 년도	설치장소 (산학연구관)	생산 국명
1	초순수증류수제조기(Water Purification System)	1	1993	산학연구관 303호	미국
2	고속액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatograpy)	1	1995	산학연구관 406호	일본
3	초고속원심분리기(Ultracentrifuge)	1	1999	산학연구관 412호	일본
4	주사전자현미경(Scanning Electron Microscope)	1	1999	산학연구관 309호	일본
5	마이크로가수분해장치(Microwave Digestion System)	1	2002	산학연구관 401호	이탈리아
6	가스크로마토그래피(Gas Chromatography)	1	2002	산학연구관 406호	일본
7	회전식진공농축기(Rotary Vacuum Evaporator)	1	2002	산학연구관 414호	독일
8	전기로(Electric Muffle Furnace)	1	2005	산학연구관 414호	한국
9	X-선 촬영기(super Soft X-Ray Apparatus)	1	2005	산학연구관 304호	일본
10	비표면적분석기(BET Surface Area and Porosimetry Analyzer)	1	2005	산학연구관 304호	미국
11	퓨리에변환적외선분광광도계(FT-IR & Microscope)	1	2006	산학연구관 403호	독일
12	엑스선회절분석기[고분해능](High Resoultion X-Ray Diffractometer)	1	2006	산학연구관 304호	독일
13	수은자동분석기[액상](Automatic Mercury Analyzer)	1	2009	산학연구관 411호	미국
14	수질자동분석시스템(Full Automatic Water Analyzer)	1	2009	산학연구관 305호	독일
15	고분해능가스크로마토그래피(High Resolution Gaschromatography)	1	2009	산학연구관 305호	미국
16	원소분석기-(O)(Automatic Elemental Analyzer)	1	2010	산학연구관 401호	미국
17	배양기(Incubator)	1	2011	산학연구관 303호	한국
18	분광광도계(UV Spectrophotometer)	1	2011	산학연구관 415호	한국
19	유도결합플라즈마분광광도계(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer)	1	2011	산학연구관 402호	미국
20	유도결합플라즈마/질량분석기-(해수전용분석)(Inductively Coupled Plasma MassSpectrometer)	1	2011	산학연구관 409호	미국
21	가스크로마토그래피질량분석기(GC/Mass Spectrometer)	1	2013	산학연구관 406호	일본
22	수은자동분석기(고상)(Automatic Mercury Analyzer)	1	2013	산학연구관 411호	이탈리아
23	고성능액체크로마토그래피(유기산)(High Performance Liquid Chromatograph)	1	2013	산학연구관 406호	일본
24	대용량 원소분석기(CHN-S)(Macro Elemental Analyzer)	1	2015	산학연구관 401호	독일
25	총유기탄소분석기(Total Organic Carbon Analyzer)	1	2015	산학연구관 304호	독일
26	진공동결건조기(Vacuum Freeze Dryer)	1	2016	산학연구관 303호	한국
27	아미노산자동분석기-(구성)(Automatic Amino Acid Analyzer)	1	2017	산학연구관 403호	독일
28	아미노산자동분석기-(유리)(Auto Amino Acid Analyzer)	1	2017	산학연구관 403호	독일
29	소용량 원소분석기(CHN-S)(Micro Elemental Analyzer)	1	2017	산학연구관 401호	독일
30	이온크로마토그래피(Ion Chromatography)	1	2017	산학연구관 403호	스위스
31	자동 해수 분석 시스템(Automating Seawater Analysis System)	1	2017	산학연구관 408호	미국
32	유도결합플라즈마/질량분석기(Inductively Coupled Plasma MassSpectrometer)	1	2018	산학연구관 402호	미국
33	열탈착 가스크로마토그래피 질량분석기(Thermal Desorb Gas Chromatography Mass spectrometer)	1	2018	산학연구관 460호	미국
34	전계방사형 주사전자현미경(Field Emission Scanning Electron Microscope)	1	2018	산학연구관 308호	독일
35	조지방추출기(Automatic Solvent Extractor)	1	2018	산학연구관 414호	이탈리아

마. 공동실험실습기자재 활용 현황

구 분		2016년	2017년	2018년
분석이용 기자재수(점)	광주캠퍼스	25	27	26
	여수캠퍼스	37	32	35
합 계		62	59	61
분석이용건수 (건)	광주캠퍼스	5,162	5,036	5,607
	여수캠퍼스	1,222	1,641	1,282
합 계		6,384	6,677	6,889
분석시료수 (개)	광주캠퍼스	30,474	25,203	28,042
	여수캠퍼스	15,493	13,419	11,228
합 계		45,967	38,622	39,270
분석이용료 (천원)	광주캠퍼스	421,565	436,982	493,796
	여수캠퍼스	227,129	280,943	298,101
합 계		648,694	717,925	791,897

바. 연락 및 문의처

광주캠퍼스

– 공동기자재 관리 : 062) 530-1372

– 공동기자재 운영 : 062) 530-3502～6 , (농생대 분실) 530-2096

여수캠퍼스

– 공동기자재 관리 : 061) 659-6680

– 공동기자재 운영 : 061) 659-6682～6

홈페이지  : http://ccrf.jnu.ac.kr