1. 공동실험실습관

가. 설립일자

1993. 04. 01.  교육기자재관리소 발족(전남대 규정 제475호)

1997. 07. 31.  공동실험실습관 발족(전남대 규정 제642호)

1999. 12. 24.  공동실험실습관 준공

2001. 09. 01.  교육기자재관리소와 공동실험실습관을 기자재관리단으로 통합

2006. 03. 01.  통합전남대학교 출범으로 여수캠퍼스에 기자재관리단 여수분단을 둠

2009. 11. 04.  공동실험실습관으로 명칭 변경(전남대 규정 제1218호)

나. 설립목적

대학 간에 공동으로 필요한 실험□실습기자재의 공동 관리□운용 및 조작기술 지도를 통하여 교육기자재의 활용도 제고와 교육의 질적 향상 및 고급인력 양성에 기여하고 첨단 고가기자재를 공동으로 활용 관리함으로써 예산의 절감과 연구의 수월성을 제공, 연구 활동을 지원하며 지역중심대학으로써 지역 기업체들의 연구개발을 위한 시험□분석지원을 통하여 기업체의 연구여건 조성에 기여함을 목적으로 한다.

다. 조 직

관  장

분석기기부

교육연구지원부

기자재관리부

행정실

지원부

정밀화학기기실

생명과학분석실

물성구조분석실

계측기기실

기계정비실

부품제작실

운영위원회

여수 관장

기기선정위원회

행

정

실

생물소재분석실

정밀계측실

분광분석실

분리분석실

표면분석실

유기구조분석실

라. 공동 실험실습기자재 보유 현황

광주캠퍼스

연번	품 명	수량	구매 년도	설치장소 (공동실험관)	생산 국명
1	전계방사형주사전자현미경-Ⅰ (Field Emission Scanning Electron Microscope: FE-SEM)	1	2006	101호	일본
2	원자힘현미경(Atomic Force Microscope: AFM)-Ⅰ	1	2009	101호	한국
3	초박편제조기(Ultra Microtome)	1	2009	102호	미국
4	고해상도 실체 형광현미경(HR-SFM) (High resolution stereo fluorescence microscope)	1	2016	102호	독일
5	전계방사형투과전자현미경 (Field Emission Transmission Electron Microscope: FE-TEM)	1	2012	102호	일본
6	초정밀이온연마기 (Precision Ion Milling System)	1	2012	102호	미국
7	집속이온빔 전자현미경 (Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope: FIB)	1	2016	103호	체코
8	엑스선회절분석기 (Multi-Purpose High Resolution X-Ray Diffractometer: HR-XRD)	1	2007	104호	네덜란드
9	3D고분해능 X선 회절분석기(3D High Resolution X-Ray Diffractometeor)	1	2015	104호	네덜란드
10	고분해능박막용X선회절분석기 (Thin Film X-Ray Diffractometer)	1	2011	104호	네덜란드
11	핵자기공명분광분석기(FT-NMR Spectrometer 400MHz)	1	2015	108호	독일
12	고분해능시간비행형질량분석기(High Resolution TOF Mass Spectrometer)	1	2017	108호	일본
13	안정성동위원소 질량분석기(Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer)	1	2014	202호	영국
14	저진공주사전자현미경 (Low Vacuum Scanning Electron Microscope: LV-SEM)	1	2014	205호	일본
15	라만분광광도계(Laser Raman Spectrometer)	1	2013	207호	일본
16	프리에변환 근적외선분석기 (Fourier Transform - Near Infrared Spectroscopy: FT-NIR)	1	2010	207호	영국
17	프리에변환 적외선 현미경 (FT-IR Imaging System: FT-IR)	1	2011	207호	영국
18	유도결합플라즈마분광광도계 (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer)	1	2018	403호	미국
19	자동수은분석기 (Automatic Mercury Analyzer)	1	2018	403호	스위스
20	전계방사형주사전자현미경-Ⅱ (Field Emission Scanning Electron Microscope: FE-SEM)	1	2017	101호	영국
21	유도결합플라즈마 질량분석기 (LC-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer: ICP-MS)	1	2010	401호	이태리
22	마이크로파 시료분해장치 (Microwave Digestion System)	1	2010	401호	이태리
23	광전자 분광기(Electron Spectroscopy or Chemical Analyzer: ESCA)	1	2004	410호	영국
24	입도분포측정기(Surface Zeta Potential & Particle Size Analyzer: ZetaPS)	1	2004	405호	일본
25	시분해형광분광기 (TCSPC Spectrofluorometer)	1	2011	405호	미국
26	3차원 형상장치(3D Optical Profiler)	1	2008	408호	한국
27	X-ray 광전자 분광 분석기(HP-XPS)	1	2016	410호	영국
28	생물용 투과전자현미경 (Bio-Transmission Electron Microscope: Bio-TEM)	1	2009	농생대분실 4-103호	일본
29	엽록소형광측정시스템 (Chlorophyll Fluorescence Measuring System)	1	2001	203호	독일
30	감마동위원소측정시스템 (Gamma Counting System)	1	2002	209호	핀란드
31	감마카운터 (Gamma Counter)	1	2002	610호	미국
32	액체섬광계측기 (Liquid Scintillation Counter)	1	2002	610호	미국
33	단백체분리 분취기(Proteome Separator Preparative)	1	2010	농생대분실 4-229호	영국
34	원자힘현미경(Atomic Force Microscope: AFM)-Ⅱ	1	2019	103호	한국
35	전계방사형 전자탐침 미세분석기 (Field Emission Election Probe Micro Analyzer: FE-EPMA)	1	2019	202호	일본
36	스마트 고해상도 실체현미경(Smart High-Resolution Stereo Microdcope)	1	2020	211호	독일
37	냉각단면가공연마기(Cooling Cross section Polisher: CCP)	1	2020	206호	일본

여수캠퍼스

연번	품 명	수량	구매 년도	설치장소 (산학연구관)	생산 국명
1	초순수증류수제조기(Water Purification System)	1	1993	산학연구관 303호	미국
2	고속액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatograpy)	1	1995	산학연구관 406호	일본
3	초박편절편기(Ultramicrotome)	1	1998	산학연구관 305호	미국
4	초고속원심분리기(Ultracentrifuge)	1	1999	산학연구관 412호	일본
5	마이크로가수분해장치(Microwave Digestion System)	1	2002	산학연구관 401호	이탈리아
6	가스크로마토그래피(Gas Chromatography)	1	2002	산학연구관 406호	일본
7	회전식진공농축기(Rotary Vacuum Evaporator)	1	2002	산학연구관 414호	독일
8	전기로(Electric Muffle Furnace)	1	2005	산학연구관 414호	한국
9	X-선 촬영기(super Soft X-Ray Apparatus)	1	2005	산학연구관 304호	일본
10	수은자동분석기[액상](Automatic Mercury Analyzer)	1	2009	산학연구관 411호	미국
11	고분해능가스크로마토그래피(High Resolution Gaschromatography)	1	2009	산학연구관 305호	미국
12	원소분석기-(O)(Automatic Elemental Analyzer)	1	2010	산학연구관 401호	미국
13	분광광도계(UV Spectrophotometer)	1	2011	산학연구관 415호	한국
14	유도결합플라즈마분광광도계(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer)	1	2011	산학연구관 402호	미국
15	유도결합플라즈마/질량분석기-(해수전용분석) (Inductively Coupled Plasma MassSpectrometer)	1	2011	산학연구관 409호	미국
16	가스크로마토그래피질량분석기(GC/Mass Spectrometer)	1	2013	산학연구관 406호	일본
17	수은자동분석기(고상)(Automatic Mercury Analyzer)	1	2013	산학연구관 411호	이탈리아
18	고성능액체크로마토그래피(유기산) (High Performance Liquid Chromatograph)	1	2013	산학연구관 406호	일본
19	대용량 원소분석기(CHN-S)(Macro Elemental Analyzer)	1	2015	산학연구관 401호	독일
20	총유기탄소분석기(Total Organic Carbon Analyzer)	1	2015	산학연구관 304호	독일
21	진공동결건조기(Vacuum Freeze Dryer)	1	2016	산학연구관 303호	한국
22	아미노산자동분석기-(구성)(Automatic Amino Acid Analyzer)	1	2017	산학연구관 403호	독일
23	아미노산자동분석기-(유리)(Auto Amino Acid Analyzer)	1	2017	산학연구관 403호	독일
24	소용량 원소분석기(CHN-S)(Micro Elemental Analyzer)	1	2017	산학연구관 401호	독일
25	이온크로마토그래피(Ion Chromatography)	1	2017	산학연구관 403호	스위스
26	자동 해수 분석 시스템(Automating Seawater Analysis System)	1	2017	산학연구관 408호	미국
27	유도결합플라즈마/질량분석기 (Inductively Coupled Plasma MassSpectrometer)	1	2018	산학연구관 402호	미국
28	열탈착 가스크로마토그래피 질량분석기(Thermal Desorb Gas Chromatography Mass spectrometer)	1	2018	산학연구관 460호	미국
29	전계방사형 주사전자현미경(Field Emission Scanning Electron Microscope)	1	2018	산학연구관 308호	독일
30	조지방추출기(Automatic Solvent Extractor)	1	2018	산학연구관 414호	이탈리아
31	공초점레이져현미경(Super Resolution Laser Microscope)	1	2020	산학연구관 413호	독일
32	스마트고해상도 실체현미경 (Smart high resolution stereo Microscope)	1	2020	산학연구관 411호	독일

마. 공동실험실습기자재 활용 현황

구 분		2018년	2019년	2020년
분석이용 기자재수(점)	광주캠퍼스	26	46	49
	여수캠퍼스	35	57	55
합 계		61	103	104
분석이용건수 (건)	광주캠퍼스	5,607	4,168	5,171
	여수캠퍼스	1,282	1,099	1,203
합 계		6,889	5,267	6,374
분석시료수 (개)	광주캠퍼스	28,042	17,130	20,409
	여수캠퍼스	11,228	13,431	21,411
합 계		39,270	30,561	41,820
분석이용료 (천원)	광주캠퍼스	493,796	496,923	553,775
	여수캠퍼스	298,101	263,245	386,267
합 계		791,897	760,168	940,042

바. 연락 및 문의처

광주캠퍼스

– 공동기자재 관리: 062) 530-1371

– 공동기자재 운영: 062) 530-3502～6, 530-1369, 1373, 1376

(농생대 분실) 530-2096

여수캠퍼스

– 공동기자재 관리: 061) 659-6680

– 공동기자재 운영: 061) 659-6682～6

홈페이지: http://ccrf.jnu.ac.kr